# 亳州市华佗中医院西院区（中兴医院）及州后街院区电源改造项目技术标准和要求

一、施工图：详见招标人提供的本项目施工图。

二、必须执行的主要规范和标准（但不限于）如下：

1、设计规范和标准

本项目的投标文件必须达到现行版的中华人民共和国、项目所在地市的一切有关规定要求，如上述法定要求与标书要求有不一致的地方，以较严格者为准。

2、其他国家及安徽省、亳州市有关规范、标准。

3、若投标人使用的标准在技术标书中没有规定，投标人应清楚地说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准文本，该标准文本必须是国际公认的同等或更高的标准。如投标人所使用的标准低于上述标准，招标人将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异点详细说明。

三、工程质量管理和交工验收

1、中标人须保证项目通过相关主管部门的验收，如因中标人原因导致项目未能一次性通过验收的，处以合同价3%的违约金，如两次均不能通过验收的，处以合同价10%的违约金，同时招标人有权解除合同，并由中标人承担由此造成的所有损失。

2、承包人必须严格按施工图和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准和技术要求进行施工。

3、施工质量达不到规范和设计要求时，承包人必须返工，并承担由此发生的费用。如施工中出现质量事故，由承包人负责处理，费用自理，由此造成其他损失从工程价款中扣除。

4、承包人负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向发包人提供交接清单。

四、工程竣工验收的依据

1、有关部门对项目的各项批文。

2、国家和地方关于建设项目竣工验收的有关规定。

3、竣工图、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、隐蔽工程记录、性能检测报告、各类实验记录、各种材料、构件及组件的产品合格证书等有关资料。

4、国家施工及验收规范和质量检验评定标准。

五、竣工资料

工程竣工时承包人必须向发包人提交完整的竣工图纸和资料各3套。

六、工程保修

本工程按国家有关规定实行保修。在保修期间因施工质量问题而发生的费用由承包人负责。保修期从全部工程签字移交之日算起。

七、其他

见合同条款部分。

八、材料品牌一览表

主要设备、材料参考品牌一览表

| 序号 | 设备材料名称 | 技术参数和规格 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 元器件 | 正泰、上海人民、德力西。 |
| 2 | 电缆电线 | 见设计图纸 | 铜泉、绿宝、江南。 |
| 3 | KBG电管 | 见设计图纸 | 自报品牌、满足设计规范要求。 |
| 4 | 开关、插座、灯具。 | 见设计图纸 | 鸿雁、欧普照明、雷士。 |
| 5 | 火灾报警控制系统 | 见设计图纸 | 现在使用的火灾报警系统品牌为秦皇岛海湾，要满足原设备能兼容。 |

备注：未列入材料品牌的，投标人自报品牌（满足设计规范要求）。